## Feuille1
Test	Description	Attendu	TollBridge	MB Driver	ModbusPal	MB Logic	Modbus Tk	Libmodbus	Réel ANSSI	Commentaires
						Retourne EC=1 quelle que soit l'erreur		Petit server ne testant que les fonctionnalités de la libmodbus
1	Read Coils Request : teste toutes les valeurs possibles du PDU	renvoie EC2 ou EC3 ou valeur	OK	OK	OK	OK	OK : EC3	OK : EC3
2	Write Single Coils Request : teste toutes les valeurs possibles du PDU	renvoie EC2 ou EC3 ou valeur	OK	OK	OK	OK	OK : EC2	OK : EC2
3	ADU, transId toujours à 0	indifférent	OK	OK	OK	OK	OK	OK
4	ADU, protoId différent de 0	non traité	KO : message traité	OK	KO : message traité	KO : message traité	KO : message traité	KO : message traité		Non reconnu par Wireshark
5	ADU, unitId quelconque (dont >247)	indifférent	OK	KO : ne répond que si unitId est identique	OK : respecte le unitId (rôle de passerelle). Si unitId non définit, ne répond pas et garde la connexion ouverte	OK	KO : contrôle sur UnitID / Message d'erreur erroné (payload = '8104')	OK		utilisé pour du routage, devrait être à 255 en MB/TCP (sauf pour le cas particulier une passerelle)
6	PDU, FC aléatoire (0-255)	Si FC défini, une EC > 1 / Si FC non défini, EC = 1	KO : échec et fermeture connection si FC non défini / OK si FC défini	OK	KO : Exception Java si FC > 127 et ne répond jamais à la requête (bloque la connexion)	OK	KO : Exception si FC > 127 et ne répond jamais à la requête (bloque la connexion)	OK
7	Multiple ADU dans une requête packet	1 seul ADU doit être transmis par Frame TCP / Pas de traitement	KO : Les deux requêtes sont traitées séparément	OK	KO : Les deux requêtes sont traitées séparément	OK : retourne FC 80, EC1	KO : Les deux requêtes sont traitées séparément	KO : Les deux requêtes sont traitées séparément
8	ADU with len incohérent (=0)	non traité	OK	OK	KO : Exception Java et ne répond jamais à la requête	KO : réponse avec FC=1 et contenu	KO : Message d'erreur erroné (payload = '8104')	KO : réponse avec FC=1 et contenu		0 veut dire sans unit id / Non reconnu par wireshark
9	ADU with len incohérent (=1)	non traité	OK	OK	KO : réponse avec FC=80, EC=1	KO : réponse avec FC=1 et contenu	KO : Message d'erreur erroné (payload = '8104')	KO : réponse avec FC=1 et contenu		1 veut dire sans PDU (donc sans FC) / Non reconnu par wireshark
10	ADU with len incohérent (> taille réelle)	non traité	Traité	OK	OK	KO : réponse avec FC=1 et contenu	OK (time out)	KO : réponse avec FC=1 et contenu		Reconnu packet incomplet par Wireshark
11	ADU with len incohérent (< taille réelle)	non traité	OK	OK	KO : réponse avec FC=81, EC=3	KO : réponse avec FC=1 et contenu	KO : Message d'erreur erroné (payload = '8104')	KO : réponse avec FC=1 et contenu		Reconnu erroné par Wireshark
12	ADU with len incohérent (=0xFFFF)	non traité	OK	OK	KO : Exception Java et ne répond jamais à la requête	KO : réponse avec FC=1 et contenu	OK	KO : réponse avec FC=1 et contenu		0xFFFF : taille excessive (Max = 253)
13	Absence de PDU	non traité	OK	KO : réponse avec FC=81, EC=1	KO : réponse avec FC=80, EC=1	OK : retourne FC 80, EC1	KO : Message d'erreur erroné (payload = '8104')	OK (time out)		Non reconnu par Wireshark
14	PDU, FC 15 Ecriture de N Short avec une adresse maximum (0xFFFF)	EC02 sans écriture des adresses correctes	OK	OK	OK	OK	OK : EC2	OK : EC2
15	PDU, FC05 Write undefined value	EC03	KO : Toute valeur différente de 0xFF00 vaut alors 0x0000 = interprétation de la valeur	OK	OK	OK	OK : EC2	OK : EC3		Un coil vaut 0x0000 ou 0xFF00 tout autre valeur est incorrecte.
16	PDU, quantity at 0 (multiple FC)	EC02 ou EC3	KO : réponse correcte sans valeur	OK : EC2	OK : EC3	OK : EC3	OK : EC3	OK : EC3
17	PDU, quantity incohérent (multiple FC)	EC02 / EC3	OK : EC2	KO : non traité (pas de réponse)	OK : EC3	OK : EC3	OK : EC3	KO : pas d'erreur (bit count comme référence)		Devrait correspondre aux octets suivants
18	PDU, FC 15 Ecriture de N Short avec une adresse de start valide (0xFFFF)	EC02/EC3 sans écriture des adresses correctes	OK : EC2	OK : EC2	OK : EC2	OK : EC2	OK : EC2	OK : EC2		Vérifier les valeurs écrites avec un ./attack -m activeMonitoring (ou voir la valeur de retour de la response)
19
20	FC23, vérifier le sens des actions (Write avant Read)
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38